Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)

Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) und/oder einem Energiespeicher im Parallelbetrieb mit Stromversorgungsnetz

1.  Allgemeine Angaben	(  Zutreffendes ankreuzen

| Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fax-Nr. |  |
|  | E-Mail |  |
| Standort der Anlage, Zähler oder Parzellen-Nr. |
| Art des Gebäudes EFH MFH Gewerbe Industrie |  |
| Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens | Sachbearbeiter |  | Telefon-Nr. |  |
|  | Voraussichtliche Inbetriebnahme |  | Fax-Nr. |  |
|  |  |  | E-Mail |  |

2.  Anlageart / Energieträger

| Neuanlage Erzeugung nur Elektrizität Umbau best. Anlage WKK-Anlage / BHKW | Wasserkraft Sonne Dieselöl Erdgas Biogas Wind |
| --- | --- |

3.  Betriebsart / Energieproduktion

| Anlage dauernd mit dem Netz verbunden Notstromanlage, zeitweise mit dem Netz verbunden | Separate Messung (Nettoproduktion) Eigenverbrauch (Messung Überschuss) | WKK-Anlage wärmegeführt stromgeführt |
| --- | --- | --- |
| Max. Leistungsabgabe ans Netz kW Max. Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage kW Vorgesehene Betriebsstunden pro Jahr h/a | Voraussichtliche Energierücklieferung im Winterhalbjahr (Oktober bis März) kWh im Sommerhalbjahr (April bis September) kWh |

4a.  Technische Angaben / Nenndaten EEA

Gesamte installierte Leistung elektrisch kW thermisch kWh

Wechselrichter Synchrongenerator Asynchrongenerator Anzahl Stk. Panelfläche m² Fabrikat / Typ Nennleistung kW Spannung (AC) x V Scheinleistung kVA cos φ Kurzschlussleistung kVA Blindleistungskompensation kVar Verdrosselungsfrequenz Hz

4b.  Technische Angaben / Nenndaten Energiespeicher

Energiespeicher: Ja Integration des Energiespeichers: AC (im AC Teil der Installation): 1x230V 3x230V 3x400V DC (im DC Teil der Installation, PVA und Speicher 1 WR Nenndaten EEA) Fabrikat / Typ El. Leistung (Systemleistung) kW Speicherkapazität kWh

Betriebsart des Energiespeichers: keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz (Variante 1a mit AC; resp. 1b mit DC gemäss Anhang) keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz (Variante 2a mit AC; resp. 2b mit DC gemäss Anhang) andere Betriebsart > Beilage

5.  Beilagen

Schutzkonzeption Situationsplan Kopie genehmigte ESTI-Vorlage Prinzipschema

6.  Unterschrift des ausführenden Unternehmens

Ort Datum Unterschrift

7.  Entscheid des EVU

bewilligt bewilligt mit Massnahmen Datum Unterschrift Bemerkungen: Wechselrichter Ländereinstellung VDE-AR-N 4105 (ESTI Nr. 233; NA/EEA-CH)